## Лист1
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности АО "Россети Янтарь" в сети 0,4-330 кВ
за январь - март 2025 года
Месяц | Количество аварий, шт. | Недоотпуск э/энергии, МВт*ч
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
…………………………………………………………………………………………………………
АО "Россети Янтарь"
Январь | 71 | 109.2341
Февраль | 49 | 34.2934
Март | 31 | 27.189
1 квартал | 151 | 170.7165
ИТОГО | 151 | 170.7165