## 19квРасш
Приложение №19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за I квартал 2021
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2021 года | факт на конец отчетного периода | факт 2020 года (на 01.01.2021) | факт на конец отчетного периода | факт 2020 года (на 01.01.2021) | факт на конец отчетного периода | факт 2020 года (на 01.01.2021) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | ПС "Советск-330" | г.Советск-330" Калининградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | ПС 110 кВ Нивенская | п.Нивенский Багратионовского района Калининградской области | 0 | 2x16 | 16700 | 12049 | 0 | 15624 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | ПС 110 кВ О-1 Центральная | п.Новодорожный Калининградской области | 2x16 | 2x16 | -15850 | -9460 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | г.Зеленоградск Калининградской области | 2x25 | 2х25 | -487 | 510 | 0 | 8370 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | H_49 | ПС 110 кВ О-12 Южная | г.Калининград | 2x40 | 2x40 | 3523 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | ПС 110 кВ О-18 Озерки | п.Озерки Калининградской области | 2x6,3 | 2x6,3 | 466 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | ПС 110 кВ О-19 Полесск | г.Полесск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | -8507 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-23 Охотное инв. № ОРУ 110 кВ – 5036935, ЗРУ 15 кВ 5036936 с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, установкой второго трансформатора 10 МВА, с приростом 13,7 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | I_18-0147 | ПС 110 кВ О-23 Охотное | п.Охотное Калининградской области | 1x6,3 | 1x6,3 | 1518 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | ПС 110 кВ О-26 Лесная | п.Десантное Калининградской области | 2x25 | 2x25 | 25850 | 5770 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481 | ПС 110 кВ О-27 Муромская | п.Муромское Калининградской области | 2x10 | 2x10 | -1293 | -4950 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | г.Знаменск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 5368 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | ПС 110 кВ О-31 Багратионовск | г.Багратионовск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 1354 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_280 | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | г.Правдинск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 2597 | -830 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-35 "Космодемьянская" | H_25 | ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская | п.Космодемьянского Калининградской области | 1x16, 1x25 | 1x16, 1x25 | -11887 | -8340 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | ПС 110 кВ О-38 Добровольск | пос. Добровольск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 6979 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | ПС 110 кВ О-39 Ладушкин | г.Ладушкин Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 209 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | ПС 110 кВ Черняховск | г.Черняховск Калининградской области | 2x25 | 2x25 | 7090 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | ПС 110 кВ О-46 Славск | г.Славск Калининградской области | 2x6,3 | 2x6,3 | 1437 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | 55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484 | ПС 110 кВ О-47 Борисово | п.Борисово Калининградской области | 2x25 | 2x25 | 9068 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | г.Гвардейск Калининградской области | 2x16 | 2x16 | 4041 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | ПС 110 кВ О-52 Светлый | г.Светлый Калининградской области | 2x25 | 2х25 | 11488 | 9510 | 0 | 8370 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249 | ПС 110 кВ О-52 Светлый | г.Светлый Калининградской области | 2x25 | 2x25 | 11488 | 9510 | 0 | 8370 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | г.Янтарное Калининградской области | 2x10 | 2x16 | 7355 | 7330 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | H_16-0301 | ПС 110 кВ Романово | п.Геройское Зеленоградского района Калининградской области | 2x10 | 2x16 | 7725 | 8150 | 0 | 5580 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | ПС 110 кВ Флотская | г.Балтийск Калининградской области | 2х16 | 2х16 | 5600 | 5020 | 0 | 14880 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | H_16-0255 | ПС 110 кВ Храброво | Калининградская область, р-н Зеленоградский, в районе поселков Луговское, Привольное, Новосельское | 2x40 | 2x40 | 40100 | 37090 | 0 | 37200 | 0 | 0
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».