## расходы ПС_ТП_ВЛ_КЛ
РАСХОДЫ
на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "Янтарьэнерго"
|  | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи фактически построенных за последние 3 года (2016 - 2018 гг), (км) | Пропускная способность, кВт Максимальная мощность, МВА | Расходы на строительство объектов за последние 3 года (2016 - 2018 гг), (тыс. рублей)
Для целей технологического присоединения
На территории городских населенных пунктов
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 128.4665 | x | 534373.2848
| 0,4 кВ | 26.092 | х | 76496.5594
| 1 - 20 кВ | 100.7195 | х | 334955.8681
| 35 кВ | 1.655 | х | 122920.8573
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 53.431 | x | 184637.8568
| 0,4 кВ | 30.7215 | х | 33289.8394
| 1 - 20 кВ | 21.0545 | х | 28427.1601
| 35 кВ | 1.655 | х | 122920.8573
3. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | x | x | 102622.0776
4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | x | 63319.2 | 706465.7495
5. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | x | 23250 | 494479.072
На территории, не относящейся к городским населенным пунктам
6. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 59.7783 | x | 193539.5911
| 0,4 кВ | 7.7673 | х | 18592.2701
| 1 - 20 кВ | 52.0109 | х | 174947.321
| 35 кВ | х | х | х
7. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 499.6152 | x | 4742441.1379
| 0,4 кВ | 213.3617 | х | 275473.1456
| 1 - 20 кВ | 56.3945 | х | 95842.5122
| 35 кВ | 229.859 | х | 4371125.4801
8. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | x | x | 31245.9253
9. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | x | 19251 | 152822.7212
10. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | x | 85560 | 1216428.464
Итого для целей технологического присоединения
11. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 188.2447 | x | 727912.8759
| 0,4 кВ | 33.8593 | х | 95088.8294
| 1 - 20 кВ | 152.7304 | х | 509903.1891
| 35 кВ | 1.655 | х | 122920.8573
12. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 553.0462 | x | 4927078.9947
| 0,4 кВ | 244.0832 | х | 308762.985
| 1 - 20 кВ | 77.449 | х | 124269.6723
| 35 кВ | 231.514 | х | 4494046.3375
13. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | x | x | 133868.0029
14. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | x | 82570.2 | 859288.4707
15. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | x | 108810 | 1710907.5359
Для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы
16. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 68.514 | x | 513907.4084
| 0,4 кВ | 0.82 | х | 3280.8615
| 1 - 20 кВ | 67.694 | х | 510626.5469
| 35 кВ | x | х | x
17. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 166.999 | x | 1793423.9523
| 0,4 кВ | 44.782 | х | 45766.8026
| 1 - 20 кВ | 10.981 | х | 68489.6889
| 35 кВ | 111.236 | х | 1679167.4608
18. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | x | x | x
19. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | x | 24343.68 | 385180.6877
20. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | x | 80221.8 | 2477086.2975
Для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы
21. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 256.7587 | x | 1241820.2843
| 0,4 кВ | 34.6793 | х | 98369.6909
| 1 - 20 кВ | 220.4244 | х | 1020529.736
| 35 кВ | 1.655 | х | 122920.8573
22. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 720.0452 | x | 6720502.947
| 0,4 кВ | 288.8652 | х | 354529.7876
| 1 - 20 кВ | 88.43 | х | 192759.3612
| 35 кВ | 342.75 | х | 6173213.7982
24. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | x | x | 133868.0029
25. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | x | 84151.2 | 1244469.1584
26. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | x | 84152.2 | 4187993.8335