## 11б_3,4,5 (ТСО)
Форма 1 |  |  | (абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 )
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
(абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Наименование сетевой организации (филиала сетевой организации) | Объем услуг по передаче электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | всего | в том числе по уровням напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2
3
4
5
Примечание
информация приводится в соответствии с действововашей в отчетном календарном году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации тарифно-договорной моделью оказания услуг по передаче электрической энергии
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_3,4,5 (ЕНЭС)
Форма 2 |  |  |  |  | абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии из сети | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
|  | Заявленная мощность, МВт |  |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
В целом по ЕНЭС
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_16
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | О-1 Центральная | Западные электрические сети | Калининградская область | Гурьевский городской округ | 110/15 | 2х16 | 2.5 | 0
2 | О-2 Янтарь | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/6 | 2х25 | 6.65 | 5.3159
3 | О-3 Знаменск | Западные электрические сети | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х10 | 4.52 | 3.2224
4 | О-4 Черняховск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Черняховский муниципальный район | 110/15/6 | 2х25 | 2.55 | 0
5 | О-5 Советск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Советский городской округ | 110/15/6 | 2х25 | 0 | 0
6 | О-6 Неман | Восточные электрические сети | Калининградская область | Неманский муниципальный район | 110/15/6 | 1х25 и 1х16 | 2.3 | 1.0729
7 | О-7 Приморск | Западные электрические сети | Калининградская область | Балтийский муниципальный район | 60/15 | 2х10 | 5.7 | 0.3521
8 | О-8 Янтарное | Западные электрические сети | Калининградская область | Янтарный городской округ | 60/15/6 | 2х10 | 1.68 | 0
9 | О-9 Светлогорск | Западные электрические сети | Калининградская область | Светлогорский район | 110/15/10 | 2х25 | 3.45 | 0
10 | О-10 Зеленоградск | Западные электрические сети | Калининградская область | Зеленоградский район | 110/15 | 1х16 и 1х25 | 4.44 | 0
11 | О-11 Ленинградская | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х25 и 1х40 | 26.1 | 0
12 | О-12 Южная | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х40 | 12.19 | 2.4278
13 | О-13 Енино | Западные электрические сети | Калининградская область | Багратионовский муниципальный район | 110/15 | 2х10 | 4.1 | 1.2577
14 | О-14 Мамоново | Западные электрические сети | Калининградская область | Мамоновский городской округ | 110/15 | 2х10 | 3.8 | 0.99662
15 | О-15 Нестеров | Восточные электрические сети | Калининградская область | Нестеровский район | 110/15 | 1х10 и 1х16 | 0 | 0
16 | О-16 Лужки | Восточные электрические сети | Калининградская область | Озерский городкой округ | 110/15 | 2х6,3 | 3.4 | 2.987
17 | О-17 Рыбный порт | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | 5.55 | 1.8017
18 | О-18 Озерки | Западные электрические сети | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х6,3 | 0 | 0
19 | О-19 Полесск | Западные электрические сети | Калининградская область | Полесский муниципальный район | 110/15 | 2х10 | 0 | 0
20 | О-20 Озёрск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Озерский городкой округ | 110/15 | 2х10 | 3.3 | 2.1507
21 | О-21 Красный Октябрь | Восточные электрические сети | Калининградская область | Черняховский муниципальный район | 110/10 | 1х6,3 | 0 | 0
22 | О-22 Краснознаменск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный район | 110/15 | 2х6,3 | 2.53 | 2.1159
23 | О-23 Охотное | Восточные электрические сети | Калининградская область | Славский муниципальный район | 110/15 | 1х6,3 | 0 | 0
24 | О-24 Гурьевск | Западные электрические сети | Калининградская область | Гурьевский городской округ | 110/15 | 2х25 | 2.26 | 0
25 | О-25 Вишневка | Восточные электрические сети | Калининградская область | Славский муниципальный район | 110/15 | 2х6,3 | 1.9 | 1.666
26 | О-26 Лесная | Восточные электрические сети | Калининградская область | Славский муниципальный район | 110/10 | 2х25 | 22.95 | 21.3435
27 | О-27 Муромская | Западные электрические сети | Калининградская область | Зеленоградский район | 110/15/10 | 2х10 | 0 | 0
28 | О-30 Московская | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х63 | 32.92 | 12.0723
29 | О-31 Багратионовск | Западные электрические сети | Калининградская область | Багратионовский муниципальный район | 110/15 | 2х10 | 0 | 0
30 | О-32 Черняховск-2 | Восточные электрические сети | Калининградская область | Черняховский муниципальный район | 110/6 | 2х16 | 1.7 | 0
31 | О-34 Правдинск | Западные электрические сети | Калининградская область | Правдинский район | 110/15/6 | 2х10 | 2.46 | 0
32 | О-35 Космодемьянская | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/15/10 | 1х16 и 1х25 | 0 | 0
33 | О-37 Лунино | Восточные электрические сети | Калининградская область | Неманский муниципальный район | 110/15 | 1х10 и 1х6,3 | 0.8 | 0.425
34 | О-38 Добровольск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный район | 110/15 | 2х10 | 7.3 | 5.129
35 | О-39 Ладушкин | Западные электрические сети | Калининградская область | Ладушкинский городской округ | 110/15 | 2х10 | 1.2 | 0
36 | О-40 Чистые пруды | Восточные электрические сети | Калининградская область | Нестеровский район | 110/15 | 2х6,3 | 2.82 | 0.995
37 | О-41 Железнодорожная | Западные электрические сети | Калининградская область | Правдинский район | 110/15 | 2х6,3 | 2.3 | 1.4115
38 | О-42 Северная 110 кВ | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х40 | 34.11 | 13.3427
39 | О-46 Славск | Восточные электрические сети | Калининградская область | Славский муниципальный район | 110/15 | 2х6,3 | 0 | 0
40 | О-47 Борисово | Западные электрические сети | Калининградская область | Гурьевский городской округ | 110/15 | 2х25 | 12.73 | 0
41 | О-48 Молокозаводская | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | 1.2 | 0
42 | О-49 Люблино | Западные электрические сети | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15/10 | 2х10 | 2.5 | 0
43 | О-50 Междуречье | Восточные электрические сети | Калининградская область | Черняховский муниципальный район | 110/15 | 2х6,3 | 1.6 | 0
44 | О-51 Гвардейская | Западные электрические сети | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х16 | 3.94 | 0
45 | О-52 Светлый | Западные электрические сети | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15/6 | 1х16 и 1х25 и 2х7,5 | 6.75 | 3.5982
46 | О-53 Правобережная | Западные электрические сети | Калининградская область | Город Калининград | 110/10/6 | 2х63 | 34.06 | 17.3284
47 | О-54 Гусев | Восточные электрические сети | Калининградская область |  | 110/15/6 | 2х25 | 2.85 | 0
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.