## 19квРасш
Приложение №19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за II квартал 2021
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2021 года | факт года 2021 (на 30.06.2021) | факт 2020 года (на 01.01.2021) | факт года 2021 (на 30.06.2021) | факт 2020 года (на 01.01.2021) | факт года 2021 (на 30.06.2021) | факт 2020 года (на 01.01.2021) | факт года 2021 (на 30.06.2021)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | ПС "Советск-330" | г.Советск-330" Калининградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | ПС 110 кВ Нивенская | п.Нивенский Багратионовского района Калининградской области | 0 | 2x16 | 16700 | 12050 | 0 | 15624 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | ПС 110 кВ О-1 Центральная | п.Новодорожный Калининградской области | 2x16 | 2x16 | -15850 | -10380 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | г.Зеленоградск Калининградской области | 2x25 | 2х25 | -487 | 2180 | 0 | 8370 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | H_49 | ПС 110 кВ О-12 Южная | г.Калининград | 2x40 | 2x40 | 3523 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | ПС 110 кВ О-18 Озерки | п.Озерки Калининградской области | 2x6,3 | 2x6,3 | 466 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | ПС 110 кВ О-19 Полесск | г.Полесск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | -8507 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-23 Охотное инв. № ОРУ 110 кВ – 5036935, ЗРУ 15 кВ 5036936 с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, установкой второго трансформатора 10 МВА, с приростом 13,7 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | I_18-0147 | ПС 110 кВ О-23 Охотное | п.Охотное Калининградской области | 1x6,3 | 1x6,3 | 1518 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | ПС 110 кВ О-26 Лесная | п.Десантное Калининградской области | 2x25 | 2x25 | 25850 | 5770 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481 | ПС 110 кВ О-27 Муромская | п.Муромское Калининградской области | 2x10 | 2x10 | -1293 | -5240 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | г.Знаменск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 5368 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | ПС 110 кВ О-31 Багратионовск | г.Багратионовск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 1354 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_280 | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | г.Правдинск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 2597 | -920 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-35 "Космодемьянская" | H_25 | ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская | п.Космодемьянского Калининградской области | 1x16, 1x25 | 1x16, 1x25 | -11887 | -8840 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | ПС 110 кВ О-38 Добровольск | пос. Добровольск Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 6979 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | ПС 110 кВ О-39 Ладушкин | г.Ладушкин Калининградской области | 2x10 | 2x10 | 209 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | ПС 110 кВ Черняховск | г.Черняховск Калининградской области | 2x25 | 2x25 | 7090 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | ПС 110 кВ О-46 Славск | г.Славск Калининградской области | 2x6,3 | 2x6,3 | 1437 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | 55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484 | ПС 110 кВ О-47 Борисово | п.Борисово Калининградской области | 2x25 | 2x25 | 9068 | 7470 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | г.Гвардейск Калининградской области | 2x16 | 2x16 | 4041 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | ПС 110 кВ О-52 Светлый | г.Светлый Калининградской области | 2x25 | 2х25 | 11488 | 9390 | 0 | 8370 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249 | ПС 110 кВ О-52 Светлый | г.Светлый Калининградской области | 2x25 | 2x25 | 11488 | 9390 | 0 | 8370 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | г.Янтарное Калининградской области | 2x10 | 2x16 | 7355 | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | H_16-0301 | ПС 110 кВ Романово | п.Геройское Зеленоградского района Калининградской области | 2x10 | 2x16 | 7725 | 8080 | 0 | 5580 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | ПС 110 кВ Флотская | г.Балтийск Калининградской области | 2х16 | 2х16 | 5600 | 5020 | 0 | 14880 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | H_16-0255 | ПС 110 кВ Храброво | Калининградская область, р-н Зеленоградский, в районе поселков Луговское, Привольное, Новосельское | 2x40 | 2x40 | 40100 | 37090 | 0 | 37200 | 0 | 0
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## Лист2 (hidden)
ЧМ | Должно быть в отчете/да/нет | Техприсоединение | № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта
СВМ
КОСА
60/110
|  |  | 2 | 3
плановые
проверка
|  |  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г
|  |  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
|  |  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
|  |  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
|  |  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
|  |  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
|  |  | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
|  |  | 1 | Калининградская область | Г
|  |  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г
16-0246 | да | б | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
16-0247 | да | в | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
0 |  | 0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
2633 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633
16-0301 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | H_16-0301
16-0255 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | H_16-0255
2629 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | F_prj_111001_2503
2703 | да | А. | 1.1.1.3 | 2703_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | F_prj_111001_3355
2354 | да | а | 1.1.1.3 | 2354_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352
2575 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371
2675 | да | А. | 1.1.1.3 | 2675_Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде | F_prj_111001_3352
2752 | да | А. | 1.1.1.3 | 2752_Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356
2775 | да | А. | 1.1.1.3 | 2775_Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118
2938 | да | А.рек | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | H_2938
3490 | да | А.рек | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | H_3490
16-0190 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | H_16-0190
3495 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 1 кВ от КТП-356 (новой) до СПн, с установкой СПн по ул.Двинского в г.Калининграде | H_3495
3501 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | H_3501
3579 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579
16-0049 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | H_16-0049
16-0011 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | H_16-0011
4570 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | H_4570
3480 | да | а | 1.1.1.3 | 3480_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705
1150 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв.№ 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв.№ 5114672) в г.Гурьевск | H_1150
2795 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | H_2795
16-0304 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304
3073 | да | А.рек | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073
16-0205 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | H_16-0205
112 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112
3197 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 15 кВ от ПС О-1 до ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в Гурьевском районе | H_3197
2774 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774
3051 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | H_3051
3474 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ и четырех КЛ 1 кВ от КТПн по ул.Пионерская в г.Калининграде | H_3474
16-0006 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006
16-0015 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство 4-х БКТП 15/0,4 кВ, 4-х КЛ 15 кВ от ТП 157-02, 3-х КЛ 15 кВ от ПС В-08, 2-х КЛ 15 кВ от КЛ 15-157 (инв.5115628), реконструкция ПС В-08 (инв.5147925), ТП 157-02 в г. Зеленоградск Зеленоградский ГО | H_16-0015
16-0386 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от КЛ 15-33 (инв.№ 5114659), ЛЭП 0,4 кВ в п.Кутузово Гурьевского ГО ( | H_16-0386
17-0036 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, трех КЛ 15 кВ от ТП 131-11 и врезки в КЛ 15 кВ 15-124 (инв. №5115669) в г. Светлогорске | H_17-0036
17-0612 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-097 (инв.5113710) и от ВЛ 15-099 (инв.5115480), двух КЛ 15 кВ в г. Калининград, пос. им. Космодемьянского Калининградский ГО | H_17-0612
17-0361 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, КЛ 15кВ от ПС В-67 (инв. № 5147867), КЛ 15 кВ от абонентской КТП № 7 в г. Пионерском, ул. Портовая | H_17-0361
179 | да | а рек | 1.1.1.3 | Реконструция ВЛ 15 кВ № 15-169 (инв.№ 5114010) в п.Янтарный | I_179
3994 | да | а рек | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994
17-1702 | да | а рек | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС В-129 (инв. № 5353138), строительство КЛ 0,4 кВ от ПС В-129 по ул. Московской в г. Гусеве | H_17-1702
4174 | да | а рек | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-42 (инв.№ 5351219), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-42 до СП н, установка СПн по ул Калинина в г. Черняховске | G_4174
4184 | да | а рек | 1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-754 (инв. № 5458527), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-754 до РЩ по ул. Батальная в г. Калининграде | G_4184
4360 | да | а рек | 1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-287 (инв.№ 5458650), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-287 до РЩ по ул.Клиническая в г.Калининграде | H-4360
3090 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | H_3090
3809 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТП-214-А до РЩ по ул.Танковая в г.Калининграде | H_3809
2185 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185
2455 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-255 - ВТП-816) по Московскому np-ту в г. Калининграде | I_2455
4576 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576
2890 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | H_2890
3005 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-241 (инв.№ 5116325) в п. Прибрежный Гурьевского района | H_3005
3510 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | H_3510
16-0007 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007
16-0212 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | H_16-0212
16-0051 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-206, реконструкция ВЛ 15-206 (инв. № 5115266) вблизи п. Загородное Багратионовского района | H_16-0051
16-0083 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от РП -XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде | H_16-0083
4175 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 12-35 (ПС О-12-ТП-411), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул. Судостроительная в г. Калининграде | H_4175
16-0229 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-173 (инв.№ 5115462) в г.Светлогорск, ул.Ленина, кад.№ 39:17:010002:0011 | H_16-0229
16-0354 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-034 (инв.5114660), от ВЛ 15-033 (инв.5114659) в г. Гурьевск Гурьевский ГО | H_16-0354
17-1336 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-213 (инв. № 5114939) в п. Липняки Правдинского района | H_17-1336
17-0600 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3, № 4, № 5), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | H_17-0600
17-1839 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-034 (инв.5114660) в г. Гурьевск Гурьевский ГО | H_17-1839
17-0599 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство двух ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-153 (инв.5114007) в г. Зеленоградск Зеленоградский ГО | H_17-0599
16-0021 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-32 (инв. № 5113701) в г. Светлый, ул. Гагарина | H_16-0021
17-1320 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от ПС В-54 (инв. 5149798), реконструкция ПС В-54 в г. Светлогорске, ул. Балтийская | H_17-1320
17-1638 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП Новой, КЛ 0,4 кВ от ТП новой до СП нового с установкой СП нового, реконструкция РП-3 (инв. № 5037003) в г. Советске | H_17-1638
3833 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 0.4 кВ от ТП-новой (по ТЗ № 20.СЭРС.2013/ЗЭС-24) в г.Зеленоградске, ул.Потемкина - второй этап | H_3833
2907 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852
2911 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кв, КЛ 15 кв от КЛ 15-39 (инв № 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный | H_2911
3007 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС В-54 (инв.№ 5149798) и ВЛ 15-176 (инв.№ 5115666), реконструкция ПС В-54 в г.Светлогорске ул.Ольховая | H_3007
3445 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-206 (инв.№ 5115266) в 2400 м к серево-западу от п.Рябиновка Багратионовского района | H_3445
4507 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-25 (инв. № 5113792) в Гвардейском районе, в 3.6 км на северо-восток от п.Комсомольск, кад. № 39:02:290002:16 | H_4507
17-1673 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-33 (инв. № 5114659) в п. Невское Гурьевского района | H_17-1673
4165 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-12 (инв.№ 5113787) , строительство ТП 15/0,4 кВ в п. Дворки, в 960 м на юго-запад от поворота автодороги | I_4165
17-2069 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ от КТП (новой) до КТП (новой по ТУ 699/13), 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) и от ТП-209 до РЩ по ул. Крылова - ул. А. Невского в г. Калининграде | I_17-2069
17-0035 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ от КТП-1111 до КТП (новой) в пос. Б. Исаково Гурьевского района г. Калининграда | I_17-0035
17-0737 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. А. Невского в г. Калининграде | I_17-0737
18-0136 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-138 (инв. № 5114672) в г. Гурьевске, ул. Безымянная | I_18-0136
17-1256 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Дзержинского в г. Калининграде | I_17-1256
00-3630 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-761 до РЩ по ул. ген. Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212
17-0742 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Белгородская в г. Калининграде | I_17-0742
4359 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по пр. Московский - ул. Стрелецкая, 2-х КЛ -10 кВ от КТПн до КЛ -10 кВ (РП-XXV- ТП-820) по пр. Московский в г.Калининграде | I_4359
17-1061 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15кВ, ЛЭП 15кВ от ПС О-52, реконструкция ПС 110/15кВ О-52 "Светлый"с наладкой резервной ячейки ЗРУ 15 кВ в г. Светлый, ул. Рыбацкая | I_17-1061
17-2010 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х КЛ 15 кВ от ТП 42-01 и от ВЛ 15 кВ № 15-342 до ТП Новой в п. Залесье Полесского р-она | I_17-2010
17-1457 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-591 до РЩ по ул. Ростовская - ул. Каштановая Аллея, реконструкция ТП-591 (инв. № 5459316) в г. Калининграде | I_17-1457
17-1753 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ от 2-х КТП (новых) по ул. Рассветная в г. Калининграде | I_17-1753
17-1815 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Согласия в г. Калининграде | I_17-1815
00-4117 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от КТП-778 до КТПн, 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Тихорецкая в г.Калининграде | I_4117
17-2011 | да | А. | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от РП-25 до ТП Новой по пр. Ленина в г. Гусеве | I_17-2011
16-0300 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от ТП-717 до РЩ по ул.О.Кошевого - ул.Н.Карамзина в г.Калининграде | I_16-0300
3432 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от КЛ 15-328 (инв.5116230) г. Зеленоградск, ул. Тургенева Зеленоградский ГО | I_3432
17-1118 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) по ул. Горького в г. Калининграде | I_17-1118
17-0063 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул. Коммунистическая в г. Калининграде | I_17-0063
17-2078 | да | а | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, двух КЛ 15кВ от ВЛ 15-65 (инв. № 5113988) и ВЛ 15-328 (инв. № 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | I_17-2078
|  |  | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
2619 | да | А. | 1.1.2.1 | Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде | H_2619
2865 | да | А.рек | 1.1.2.1 | Реконструкция подстанций «Центральная», «Ленинградская», «Космодемьянская», «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная (Л-117) | H_2865
4026 | да | А.рек | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026
17-1405 | да | А. | 1.1.2.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ до РП 10 кВ нового (по ТЗ № 115.СЭРС.2015/ЗЭС-24) в а/п "Храброво", Гурьевский район | H_17-1405
16-0064 | да | А.рек | 1.1.2.1 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с установкой в резервной ячейке вакуумного выключателя на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | I_16-0064
|  |  | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.1. | Маяковская ТЭС, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4582 | да | г | 1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | F_4582
|  |  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.2 | Приморская ТЭС, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4583 | да | г | 1.1.3.2 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583
|  |  | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.3 | Талаховская ТЭС, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4584 | да | г | 1.1.3.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584
|  |  | 1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.4 | Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
4585 | да | г | 1.1.3.4 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 (строительство ячейки 330 кВ) | F_4585
|  |  | 1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.5 | Мобильная генерирующая установка | Г
|  |  | 1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3103 | да | да (г) | 1.1.3.5 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103
|  |  | 1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.6 | Ветряная электростанция | Г
|  |  | 1.1.3.6 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
17-1818 | да | да (г) | 1.1.3.6 | Строительство ЛЭП 15 кВ между ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) и ВЛ 15-09 (инв.№ 5115424) для подключения к ветроэнергетическим установкам, реконструкция ВЛ 15-09 (инв.№ 5115424) в Гурьевском районе, восточнее п. Ушаково | H_17-1818
|  |  | 1.1.3.6 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.3.6 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
16-0202 | да | а рек | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП-297 (инв.№ 5456389) в г.Калининграде | G_16-0202
4573 | да | а рек | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС В-06 (инв.№ 5148440), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ПС В-06 в г.Гурьевске | G_4573
|  |  | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1341 | да | нет | 1.2.1.1 | 1341_Реконструкция ТП-12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584
55 | да | нет | 1.2.1.1 | 55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484
50 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50
419 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419
82 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82
54 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54
281 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281
280 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_280
149 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149
17-1590 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590
17-1600 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600
17-1594 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594
17-1729 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729
17-2071 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071
17-2072 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072
17-2073 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073
17-1249 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249
424 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424
16-0138 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция РП-XXIII (инв. № 5455924) по ул.Дзержинского и РП-XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева в г.Калининграде | H_16-0138
52 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481
25 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-35 "Космодемьянская" | H_25
49 | да | нет | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | H_49
18-0147 | да | 0 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-23 Охотное инв. № ОРУ 110 кВ – 5036935, ЗРУ 15 кВ 5036936 с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, установкой второго трансформатора 10 МВА, с приростом 13,7 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | I_18-0147
|  |  | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
199 | да | нет | 1.2.2.1 | 199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534
1370 | да | нет | 1.2.2.1 | 1370_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,038 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694
1372 | да | нет | 1.2.2.1 | 1372_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696
1379 | да | нет | 1.2.2.1 | 1379_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 01-26 (инв.№ 5321027) протяженностью 0,9 км в п.Плавни Озерского района | F_prj_111001_2709
1371 | да | нет | 1.2.2.1 | 1371_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 1,084 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695
2740 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км; реконструкция КЛ 10 кВ в конструктивном исполнении 6 кВ и малого сечения (до 50 мм2 включительно) протяженностью 87,94 км | H_2740
2738 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 0,4 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 0,4 кВ довоенной постройки в г. Черняховск (38,57 км), строительство 2х ТП мощностью 2х630, 2х250 кВА взамен ТП-12 2х160,ТП-17 2х180 кВА, замена трансформатора в ТП-42 400 на 400 кВА | H_2738
2739 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 6 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км | H_2739
17-1493 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 15 кВ в г.Гусеве: реконструкция изношенных КЛ 15 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (77%), в г. Гусеве протяженностью 14,84 км | H_17-1493
17-1426 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 35,64 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426
4493 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) инв. № 5321340 | F_4493
2737 | да | нет | 1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи | H_2737
2630 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | F_prj_111001_2487
949-4 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ Л-119 | F_949-4
949-8 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ Л-140 | F_949-8
949-12 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ Л-155 | F_949-12
949-19 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ Л-150 | F_949-19
949-25 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-36 | F_949-25
949-17 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ №159/120 | F_949-17
949-27 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-116 | F_949-27
949-32 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-107 | F_949-32
949-46 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-390 | F_949-46
949-26 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-31 площадью 5,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-31 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | F_949-26
949-28 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28
949-29 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-15 площадью 3,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-15 протяженностью 2,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-29
949-30 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-49 площадью 6,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-49 протяженностью 4,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-30
949-31 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-46 площадью 2,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-46 протяженностью 2,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-31
949-42 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-66 площадью 1,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-66 протяженностью 0,9 км с заменой голого провода на СИП | H_949-42
949-45 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-443 площадью 16,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-443 протяженностью 9,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-45
949-51 | да | нет | 1.2.2.1 | Расширение просек и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-114 | I_949-51
59 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59
16-0285 | да | нет | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | H_16-0285
16-0287 | да | нет | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | H_16-0287
16-0421 | да | нет | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | H_16-0421
16-0423 | да | нет | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | H_16-0423
16-0415 | да | нет | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | H_16-0415
17-1325 | да | вынос | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка КЛ-0,4 кВ ТП-831 – СП-407 в г. Калининграде | H_17-1325
16-0391 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-III (инв.№ 545872002) по ул.Колоскова в г.Калининграде | H_16-0391
17-0053 | да | вынос | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 4-х КЛ-0,4 кВ: ТП-905 – ул. Гайдара, 91 (К-1,К-2), ТП-905 – ул. Нарвская, 81 (ВРУ-1), ТП-905 – ул. Нарвская, 81 (ВРУ-2) в г. Калининграде | H_17-0053
18-0001 | да | вынос | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 036-03 (инв.5116127) в п. Малиновка, ул. Садовая, Гурьевский ГО | I_18-0001
2733 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15-468 (инв.№ 5321382) Л-7 от оп.11 до ТП-73 в г.Гусеве | I_2733
18-0439 | да | вынос | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-856 - СП-1526 (К-1, К-2) к г.Калининграде | I_18-0001
18-0091 | да | вынос | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 3-х КЛ-1 кВ: СП-95 – ул. Чапаева, 35-40, 41-45, пер. Нахимова 3-9, 15, 10, 12 - СП-97/103, СП-308 – РЩ ул. Энгельса, 32, ул. Энгельса, 28 - РЩ ул. Энгельса, 32 в г. Калининграде | I_18-0091
17-1497 | да | вынос | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 124-04 (инв.5115999) г. Светлогорск, Майский проезд Светлогорский район | I_17-1497
17-1497 | да | нет | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-27 Муромская - О-10 Зеленоградск / ВЛ 110 кВ О-10 Зеленоградск - О-62 Пионерская (инв. №511625903) с заменой двухцепной опоры №40/23 на тематическую дизайнерскую опору "Волк-Забивака" | I_17-1497
|  |  | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
472-smart1 | да | нет | 1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart1
472-smart2 | да | нет | 1.2.2.2 | ПСД по титулу "Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid)" | H_472-smart2
472-авт | да | нет | 1.2.2.2 | Создание системы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров и рабочих станций SCADA системы, реконструкцией и автоматизацией подстанцией 15 кВ (типа «В») | F_472-авт
|  |  | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
48-0.4 | да | нет | 1.2.3.1 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | F_48-НН
|  |  | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
|  |  | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
48-15 | да | нет | 1.2.3.3 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-15
|  |  | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
|  |  | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
|  |  | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
|  |  | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
|  |  | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
|  |  | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
3454 | да | нет | 1.2.4.1 | 3454_Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637
3464 | да | нет | 1.2.4.1 | 3464_Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648
|  |  | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1878 | да | нет | 1.2.4.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_2767
181-3 | да | нет | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-3: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3081
181-13 | да | нет | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-13 | F_obj_111001_48206
181-26 | да | нет | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-26: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3100
181-51 | да | нет | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах АО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | F_obj_111001_3108
181-52 | да | нет | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-52: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3109
181-54 | да | нет | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-54: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3110
596-1 | да | нет | 1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 330 кВ О-1 "Центральная" строительство ограждения периметра 1812 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 52 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 1812 м, системы охранного освещения объекта площадью – 138 000 кв. м | F_596-1
596-11 | да | нет | 1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 16806 кв. м | F_596-11
596-12 | да | нет | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ ПС О-12 "Южная" | F_596-12
16-0184 | да | нет | 1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184
16-0189 | да | нет | 1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в Центре управления сетями ИА "Янтарьэнерго" и филиалах АО "Янтарьэнерго": "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Восточные ЭС" с монтажом АСТУ в составе : системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексов SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средств отображения информации | H_16-0189
16-0192 | да | нет | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | H_16-0192
16-0193 | да | нет | 1.2.4.2 | Создание (развитие) системы технологического видеонаблюдения (визуального контроля и безопасности) ПС 330-110 кВ | H_16-0193
|  |  | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
|  |  | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
17-1484 | да | нет | 1.3.2 | Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная – Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1484
2616 | да | нет | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | F_prj_111001_2498
16-0185 | да | нет | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с установкой двух трансформаторов 2х40 МВА, строительство отпаек 110 кВ на ПС Индустриальная от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Черняховск-2 (Л-114) протяженностью 4 км и от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Лужки (Л-133) протяженностью 6 км | H_16-0185
|  |  | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
16-0191 | да | нет | 1.4 | Строительство (установка) нижнего дополнительного ограждения с углублением на 0,5 м на категорийных подстанциях 330-110 кВ (ПС 330кВ "Северная", О-1, О-2, О-27, О-30, О-5, О-4) | H_16-0191
17-1458 | да | нет | 1.4 | Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА | H_17-1458
16-0186 | да | нет | 1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186
4495 | да | нет | 1.4 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | F_4495
17-0072 | да | нет | 1.4 | Строительство ЛЭП протяженностью КЛ 0,24 км, ВЛ 0,03 км с установкой 6 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | H_17-0072
|  |  | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
140-74 | да | г | 1.5 | Земельный участок СПК "Рощино" Гурьевский р-н Калининградская обл (предв.договор купли-продажи от 19.05.2017) | H_140-74
140-69 | да | А. | 1.5 | Земельный участок п.Поддубное,Гурьевский р-н, Калининградская обл (дог.купли-продажи от 20.10.2017 ) | H_140-69
140-76 | да | г | 1.5 | Земельный участок 19 589 кв.м Гурьевский р-н Калининградская обл (договор купли-продажи с Рейх А.С от 19.12.2017) | I_140-76
140-77 | да | г | 1.5 | Земельный участок западнее п.Холмогоровка Зеленоградского р-на Калининградская обл (договор купли-продажи с ООО "К.Г.Т"от 21.02.2018) | I_140-77
140-78 | да | А. | 1.5 | Земельный участок Гурьевский р-н Калининградская обл (договор купли-продажи с Калиновской А.С. от 20.02.2018) | I_140-78
140-79 | да | А. | 1.5 | Земельный участок Гурьевский р-н Калининградская обл (договор купли-продажи 235 с Калиновской А.С. от 20.02.2018) | I_140-79
140-80 | да | нет | 1.5 | Земельный участок пос.Раздольное Багратионовский р-н (договор купли-продажи с NФС-2017/09-50П УФК МФ РФ по КО (ТУ Росимущества по КО) от 29.09.17г) | I_140-80
140-86 | да | а | 1.5 | Земельный участок под установку КТП под строящийся объект (договор купли-продажи от 17.11.17г) | I_140-86
140-93 | да | нет | 1.5 | Земельный участок пос.Песчаное Светловский ГО Калининградской обл.( дог.безв №127 от 01.02.2018) | I_140-93
140-94 | да | нет | 1.5 | Земельный участок г.Гурьевск ул.Петерговская Калининградской обл.( дог.безв №128 от 23.04.2018) | I_140-94
140-95 | да | г | 1.5 | Земельный участок 102 кв.м Гурьевский р-н Калининградская обл (договор купли-продажи с Рейх А.С от 19.12.2017) | I_140-95
|  |  | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
140-81 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Ново-Дорожный Гурьевского р-на Калининградской обл (дог.безв 42 от 29.03.2018) | I_140-81
140-82 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Майский Светлогорского р-на Калининградской обл (дог.безв 43 от 29.03.2018) | I_140-82
140-83 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Малое Луговое Гурьевского р-на Калининградской обл (дог.безв 44 от 29.03.2018) | I_140-83
140-84 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса г.Светлогорск Калининградской обл (дог.безв 45 от 29.03.2018) | I_140-84
140-85 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса ул.Чкалова г.Калининград (дог.безв 3269 от 12.02.2018) | I_140-85
140-87 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Переславское Зеленоградского р-на Калининградской обл (дог.безв 74 от 13.06.2018) | I_140-87
140-88 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Малое Исаково,Гурьевск р-на, Калининградской обл (дог.безв 78 от 29.06.2018) | I_140-88
140-89 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Лесное,Гурьевск р-на, Калининградской обл (дог.безв 79 от 29.06.2018) | I_140-89
140-90 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Взморье,Светловского ГО, Калининградской обл (дог.безв 80 от 29.06.2018) | I_140-90
140-91 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Стройный, г.Полесск, Калининградской обл (дог.безв 81 от 29.06.2018) | I_140-91
140-92 | да | нет | 1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Орловка, Гурьевского р-на, Калининградской обл (дог.мены 72 от 06.06.2018) | I_140-92
92-10 | да | нет | 1.6 | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве восьми единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | F_92-10
99-комп | да | нет | 1.6 | Приобретение оргтехники и компьютеров для оснащения хозяйственной деятельности | F_99-комп
99-приб | да | нет | 1.6 | Приобретение приборов учета и контроля | F_99-приб
99-прис | да | нет | 1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения текущей деятельности | F_99-прис
99-св | да | нет | 1.6 | Приобретение средств связи | F_99-св
2723 | да | нет | 1.6 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) АО "Янтарьэнерго" | H_2723
17-2075 | да | нет | 1.6 | Создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд АО "Янтарьэнерго" | H_17-2075
17-1813 | да | нет | 1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | H_17-1813
17-1427 | да | нет | 1.6 | ПСД по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427
17-2070 | да | нет | 1.6 | Монтаж оборудования ВЧ связи на Приморской ТЭС | F_17-2070
2734 | да | не проф. | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734
139 | да | ГЭС | 1.6 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139
17-1599 | да | нет | 1.6 | Монтаж систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), систем оповещания людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) объектов филиала АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" по адресу Красносельская д.83 | H_17-1599
НМА8 | да | нет | 1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" | H_НМА8
НМА10 | да | нет | 1.6 | Разработка, внедрение П.О.и сопровождение официального портала АО "Янтарьэнерго" | H_НМА10
НИОКР11 | да | нет | 1.6 | Разработка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных цепей цифровых подстанций | H_НИОКР11