## Лист1
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности АО "Россети Янтарь" в сети 0,4-330 кВ
за январь - март 2026 года
Месяц | Количество аварий, шт. | Недоотпуск э/энергии, МВт*ч
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
…………………………………………………………………………………………………………
АО "Россети Янтарь"
Январь | 66 | 64.3941
Февраль | 75 | 161.6881
Март | 55 | 58.0622
1 квартал | 196 | 284.1443
ИТОГО | 196 | 284.1443