## Лист1
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности АО "Россети Янтарь" в сети 0,4-330 кВ
за январь - сентябрь 2026 года
Месяц | Количество аварий, шт. | Недоотпуск э/энергии, МВт*ч
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
филиал ОАО "МРСК ___________" - "___________энерго "
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО: | 0
…………………………………………………………………………………………………………
АО "Россети Янтарь"
Январь | 63 | 64.3941
Февраль | 75 | 161.6881
Март | 55 | 58.0622
1 квартал | 193 | 284.1443
Апрель | 80 | 86.2707
Май | 65 | 68.5627
Июнь | 117 | 184.8688
2 квартал | 262 | 339.7022
Июль | 129 | 697.6498
Август | 134 | 589.6915
Сентябрь | 76 | 77.3656
3 квартал | 339 | 1364.7069
ИТОГО | 794 | 1988.5535