Приложение №1

Техническое задание на поставку продукции.

- Закупка продукции: Ж/б приставки типа ПТ.

- Общие обязательные требования.

  - Доставка продукции поставщиком в адрес грузополучателей - филиалов                           АО «Янтарьэнерго»:

- для филиала АО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети» («ВЭС») на станцию Черняховск Калининградской ж/д

- - для филиала АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» («ЗЭС») на станцию Кутузово-Новое Калининградской ж/д

  - Продукция должна соответствовать техническим требованиям (п. 4.1).

  - Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее IV квартала 2019 года, и ранее не использованной.

  - Предельная стоимость закупки составляет 1 234,00 тыс. руб.  без учета НДС

Начальная (максимальная) цена единицы товара, являющегося предметом закупки, приводится исключительно для расчета соотношения цены предлагаемой к поставке продукции российского и иностранного происхождения.

  - Срок поставки – не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня подписания договора.

  - Оплата – безналичный расчет, производится в течение 30 (тридцати) дней после получения товара в полном объеме.

  - Гарантия на продукцию - не менее 3 (трех) лет.

  - Замена некачественной продукции в течение 30 (тридцати) дней после письменного уведомления Поставщика.

  - Предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае, этот срок не должен быть менее чем 90 (девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений.

  - Маркировка, должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном месте, и должна сохраняться весь срок службы приставки. Каждая деталь приставки должна иметь штамп с маркировкой, в которой указывается изготовитель, длина приставки, номер партии и дата изготовления.

  - Технические характеристики и потребительские свойства предлагаемой к поставке продукции должны быть не хуже указанных в данном техническом задании.

  - Продукция должна быть рассчитана на возможность эксплуатации в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 (тридцати) лет.

  - Продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории РФ нормативно-технических документов и технической политики в распределительном сетевом комплексе.

  - Продукция должна иметь сертификаты соответствия, паспорта качества, подтверждающие качество продукции, или документы их заменяющие.

  - В комплект технической документации в составе заявки должны входить: последний протокол испытания бетона, используемый в производстве приставок на морозостойкость, водонепроницаемость, прочность на сжатие; паспорта (с параметрами производителя) на используемый цемент, щебень из наиболее поздних поставок.

  - В техническом предложении должно быть указано наименование завода (предприятия) изготовителя и страна происхождения предлагаемой продукции

- 3. Перечень и объемы закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол - во | Место поставки | Начальная (максимальная) цена единицы, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приставка ж/б типа ПТ 33-4 (или эквивалент) | шт. | 270 | ст. Черняховск Калининградской ж/д (филиал ВЭС) | 3 335,00 |
|  |  |  | 100 | ст. Кутузово-Новое Калининградской ж/д (филиал ЗЭС) |  |

## 4. Технические требования к закупаемой продукции:

4.1.  Приставки железобетонные для деревянных опор ЛЭП (0,38-15 кВ)

| Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм |  |  |  |  | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Изгибающий момент тс*м. | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Класс бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | l | a | b | c |  |  |  |  |  |  |
| ПТ-33-4 | ТУ 5863-006-00113557-94 Сер. 407-57/87 | 3250 | 3210 | 180 | 220 | 100 | 0,1 | 0,25 | 2,2 | F150-200 | W4-8 | В25 |

Начальник департамента

логистики и МТО                                                                                                            В.В. Синицин

Березина Т.С.

533-132