## 11б_3,4,5 (ТСО) (hidden)
Форма 1 |  |  | (абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 )
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
(абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для территориальных сетевых организаций)
№ п/п | Наименование сетевой организации (филиала сетевой организации) | Объем услуг по передаче электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | всего | в том числе по уровням напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2
3
4
5
Примечание
информация приводится в соответствии с действововашей в отчетном календарном году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации тарифно-договорной моделью оказания услуг по передаче электрической энергии
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_3,4,5 (ЕНЭС) (hidden)
Форма 2 |  |  |  |  | абз. 3, 5 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
1 | Отпуск электрической энергии в сеть | млн. кВт*ч
2 | Отпуск электрической энергии из сети | млн. кВт*ч
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети | млн. кВт*ч
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии из сети | %
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год
абз. 4 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)
|  | Заявленная мощность, МВт |  |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч |  | Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч
|  | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже | Всего | 330 кВ и выше | 220 кВ и ниже
В целом по ЕНЭС
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## 11б_16
Форма 10 | [5 empty] | абз.7 пп. "Г" п.19 ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
I квартал 2026
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущая загрузка центра питания, МВА | I квартал Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВА
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 330 кВ О-1 Центральная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гурьевский городской округ | 110/15 | 2х16 | 16.24 | отсутствует
2 | ПС 110 кВ О-2 Янтарь | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/6/6 | 2х25 | 16.74 | 8.96
3 | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15/6 | 2х10 | 3.14 | 6.69
4 | ПС 110 кВ Черняховск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/15/6 | 2х25 | 16.11 | 5.17
5 | ПС 110 кВ О-5 Советск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Советский городской округ | 110/15/6 | 2х25 | 16.63 | 8.9
6 | ПС 110 кВ О-6 Неман | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Неманский муниципальный округ | 110/15/6 | 1х25 и 1х16 | 4.79 | 11.18
7 | ПС 110 кВ Янтарное | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Янтарный городской округ | 110/15/6 | 2х16 | 9.88 | 2.44
8 | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Светлогорский городской округ | 110/15/10 | 2х25 | 23.87 | отсутствует
9 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15 | 2х25 | 17.01 | отсутствует
10 | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 1х40 и 2х25 | 35.57 | 10.93
11 | ПС 110 кВ О-12 Южная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 1х25 и 1х40 | 30.15 | отсутствует
12 | ПС 110 кВ О-13 Енино | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Багратионовский муниципальный округ | 110/15 | 2х10 | 4.01 | 2.53
13 | ПС 110 кВ О-14 Мамоново | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Мамоновский городской округ | 110/15 | 2х10 | 3.28 | 6.77
14 | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Нестеровский муниципальный округ | 110/15 | 1х16 и 1х10 | 7.94 | 1.36
15 | ПС 110 кВ О-16 Лужки | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Озерский городской округ | 110/15 | 2х6,3 | 2.07 | 4.42
16 | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | 9.39 | 6.03
17 | ПС 110 кВ Озерки | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15 | 2х10 | 6.23 | 3.52
18 | ПС 110 кВ Полесск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Полесский муниципальный округ | 110/15 | 2х16 | 11.71 | 3.53
19 | ПС 110 кВ О-20 Озёрск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Озерский городской округ | 110/15 | 2х10 | 4.96 | 5.08
20 | ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 2.84 | 3.56
21 | ПС 110 кВ О-23 Охотное | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/15 | 1х6,3 | 5.38 | 0.87
22 | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гурьевский муниципальный округ | 110/15 | 2х25 | 33.98 | отсутствует
23 | ПС 110 кВ О-25 Вишневка | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 2.22 | 4.35
24 | ПС 110 кВ О-26 Лесная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/10 | 1х6,3 и 1х25 | 0.46 | 6.16
25 | ПС 110 кВ О-27 Муромская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15/10 | 1х16 и 1х10 | 12.76 | отсутствует
26 | ПС 110 кВ О-30 Московская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х63 | 47.31 | 13.11
27 | ПС 110 кВ Багратионовск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Багратионовский муниципальный округ | 110/15 | 2х16 | 7.45 | 5.61
28 | ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/6 | 2х16 | 8.77 | 7.3
29 | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Правдинский муниципальный округ | 110/15/6 | 2х10 | 8.6 | 1.29
30 | ПС 110 кВ Космодемьянская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/15/10 | 2х25 | 19.75 | 0.13
31 | ПС 110 кВ О-37 Лунино | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Неманский муниципальный округ | 110/15 | 1х6,3 и 1х10 | 3.76 | 2.13
32 | ПС 110 кВ О-38 Добровольск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Краснознаменский муниципальный округ | 110/15 | 2х10 | 2.3 | 7.18
33 | ПС 110 кВ Ладушкин | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Ладушкинский городской округ | 110/15 | 2х16 | 10.97 | 1.99
34 | ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Нестеровский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 2.94 | 3.1
35 | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Правдинский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 4.1 | 1.53
36 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 кВ | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х40 | 23.89 | 1.67
37 | ПС 110 кВ Славск | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Славский муниципальный округ | 110/15 | 2х10 | 4.43 | 3.5
38 | ПС 110 кВ О-47 Борисово | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гурьевский муниципальный округ | 110/15 | 2х25 | 15.55 | 7.32
39 | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х16 | 17.72 | отсутствует
40 | ПС 110 кВ О-49 Люблино | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15/10 | 2х10 | 6.37 | 2.35
41 | ПС 110 кВ О-50 Междуречье | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/15 | 2х6,3 | 4.03 | 2.19
42 | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гвардейский городской округ | 110/15/10 | 2х16 | 8.91 | 6.15
43 | ПС 110 кВ Светлый | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Светловский городской округ | 110/15 | 2х25 | 15 | 10.3
44 | ПС 110 кВ О-53 Правобережная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10/6 | 2х63 | 36.44 | 26.62
45 | ПС 110 кВ Гусев | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Гусевский городской округ | 110/15/6 | 2х25 | 17.11 | 6.11
46 | ПС 110 кВ Береговая | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Город Калининград | 110/10 | 2х25 | 6.75 | 9.87
47 | ПС 110 кВ Романово | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15/10 | 2х16 | 11.93 | 4.41
48 | ПС 110 кВ Храброво | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/10 | 2х10 | 1.59 | 8.64
49 | ПС 110 кВ Храброво | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Зеленоградский муниципальный округ | 110/15 | 2х40 | 5.86 | 35.87
50 | ПС 110 кВ Нивенская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Багратионовский муниципальный округ | 110/15 | 2х16 | 7.39 | 6.57
51 | ПС 110 кВ Флотская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Балтийский городской округ | 110/15 | 2х16 | 0.44 | 16.36
52 | ПС 110 кВ Морская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Балтийский городской округ | 110/15 | 2х10 | 5.68 | 4.34
53 | ПС 110 кВ Индустриальная | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Черняховский муниципальный округ | 110/15 | 2х40 | 20.72 | 5.02
54 | ПС 110 кВ Заводская | АО "Россети Янтарь" | Калининградская область | Неманский муниципальный округ | 110/10/10 | 2х63 | 0 | 30.19